后勤服务中心机房（实验室）恢复使用安全注意事项

- 长期关闭的实验室，首次开启时需充分通风换气

- 实验室基础设施

检查实验配电箱、线路、开关、控制器、插座等有无故障，检查实验室内有无临时电源和私拉乱接现场，及时报修，联系电工拆除违规使用供电设施

检查实验室门窗是否可正常开启、关闭、上锁，如有异常及时报修

检查实验室墙面、地面、实验台状态，及时报修

检查实验室照明设施，及时报修

检查门牌信息、安全警示标识，及时完善

检查实验室空调运行是否正常，是否漏水

- 消防设施

检查实验室内烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂筒等设施配置及功能是否正常，及时完善设施配置

检查实验室逃生通道，移除阻挡逃生路通道物品

- 仪器设备（电脑）

检查实验室仪器设备（电脑）是否可以正常开机、是否可以正常使用、软件是否可以正常运行。

□重新恢复使用应按照标准操作流程进行检查，确保实验室安全，如有异常及时报修

□对存在问题的电脑及时进行维护保养

- 其他注意事项

□实验期间严禁无人值守